Renoveringar Kämpagatan 6

1997-98:

Stambyte som följer:

1. Vattenledning och värmeledningar allt. (JK-Rör)

2. Avlopp: Det mesta. Ej från övre badrum. Delvis under källargolv. Osäkert till gatan (JK-Rör)

3. All elektricitet inklusive central och jordfelsbrytare (Nielsen)

Vattenburen golvvärme källare (ej i mat/vinkällare, hobbyrum och teknikrum) (JK-Rör)

Nytt badrum ovanvåning (golvvärme) och källare. Ny tvättstuga källare (JK-Rör)

Målning och tapetsering väggar och tak (microlite)

Re-lining skorstensstock och ny öppen spis (Jötul kassett) (MEM)

2001-2003

Fönsterrenovering (omkittning, ommålning) (Gyllander etc)

Omfogning söderfasad (MEM)

Avloppsspolning

Nytt plåttak garage (MEM)

2005:

Tilläggsisolering bjälklag (HåJi).

Ventiler vind (Hansson)

2007:

Nytt kök (Lidhult, Easy Construction)

Nytt larm (Safepartner och Alltor)

2009:

Installation skorsstensskydd (Skorsstensspararen)

Byte av lås (Tools)

2010:

Omfogning resterande hus, garage och mur (WAs Mur)

2011:

Omläggning tak (Ny läkt och papp, samma pannor) (Adela Bygg)

2012 (c:a):

Byte balkongdörr med omgivande fönster, aluminium utsida (Elitefönster)

2013:

Dagvattenavledning till brunn (Götes Maskintjänst)

2014:

Ny varmvattenberedare (Holmströms Rör)

Renovering balkong (Johansson)

Inläggning fiber (Öresundskraft)

2016:

Ny duschkabin övre badrum, IFÖ Solid Lyx

2017:

Byte av golv och WC-stol lilla toaletten ovanvåning

2019:

Plåttak carport (Råå Plåt)

Solceller (21 st Solarwatt,glas/glas, premium) och elbilsladdare (ECOkraft)

Internt nätverk (CAD-teamet)

2000-2023:

Fortlöpande fönsterunderhåll

Maskinpark:

Centraldammsugare Volta 1997

Tvättmaskin Bosch 2017

Torktumlare Bosch 2017

Diskmaskin Bosch 2017

Ugn Miele 2013

Spishäll Miele 1997

Spisfläkt Fjäråskupan 2007

Mikrovågsugn Wirlpool 2005?

Kyl/frys kök Samsung 2015

Frys källare Samsung 2015

Kyl källare Gorenje 2017

Robotgräsklippare Husqvarna Automower 2015?